台灣自來水公司97年度評價職位人員甄試試題

全一張

（正面）

解答

類別：技術士操作類

專業科目：基本電學                            座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選

作答者，該題不予計分。

（二）本科目共50題，每題2分，限用2B鉛筆於答案卡上作答。

（三）禁止使用電子計算器。

| (C) | 1 | 真空中一孤立的帶正電屬球體何處電場強度最強？ (A)球心 (B)無窮遠處 (C)球面 (D)球體內部。 |
| --- | --- | --- |
| （B） | 2 | 有一色碼電阻其顏色依序為紅、紫、橙、金，則其電阻值為? （A）2.7kΩ±10%（B）27kΩ±5% （C）24kΩ±5% （D）2.7kΩ±5% |
| (A) | 3 | 若一火力發電系統中鍋爐效率為50%，氣輪效率為70%，欲使總發電效率在30%以上，則發電機的效率至少應為多少%？ (A)85.70 (B)75.76 (C)70.87 (D)65.67。 |
| （D） | 4 | 右圖所示，電壓表的靈敏度為20kΩ/V，以DCV 5V檔測 量AB兩端的之電壓，電壓表所得讀數應接近於 （A）2V （B）4V （C）5V （D）10V |
| (D) | 5 | 求右圖平均值為 (A)11/6 (B)1/3 (C)2/3 (D)3/2。 |
| （D） | 6 | 如右圖所示電路，求a、b兩端的總電感Lab=? （A）3H （B）4H （C）5H （D）6H |
| (D) | 7 | 把一個N紮的導體線圈放在變動磁場中，線圈的兩端可以產生一個感應電動勢。這可由下列何種定理來解釋？(A)歐姆定律 (B)愣次定律 (C)高斯定律 (D)法拉第定律。 |
| （D） | 8 | 右圖之直流電路，求其中電流I＝？ （A）3A（B）－3A（C）1A（D）－1A |
| (C) | 9 | 有一發電機有8個磁極，要獲得2個週期正弦波感應電勢，導體必須旋轉多少角度？ (A)720 (B)360 (C)180 (D)90。 |
| （C） | 10 | 如右圖所示之電路，由4Ω電阻所消耗之功率為多少瓦特？ （A）4（B）8（C）16（D）24 |
| (D) | 11 | 距一點電荷0.3公尺處之電場強度為25牛噸/庫倫，方向指向該點電荷，則該處之電位為多少伏特？ (A)7.5 (B)-83.3 (C)83.3 (D)-7.5。 （請接背面） |
| （D） | 12 | 有一交流電源v(t)=10sin（10t）V，接於0.02F的電容器兩端，求流經此電容器的電容i(t)=？（A）2 sin（10t）A （B）2√2 sin（10t）A （C）2 sin（10t-900）A （D）2 sin（10t+900）A |
| (D) | 13 | 右圖電流I之值為 (A)13.6A (B)12A (C)-12A (D)-13.6。 |
| （B） | 14 | 右圖所示，諧振時電流I=? （A）1A （B）2A （C）3A （D）4A |
| (C) | 15 | 右下圖之交流電路，R=40Ω，XL=30Ω。若XL兩端電壓為100V時，電源之電壓為多少？ (A)16.7 (B)12.5 (C)167 (D)125 V。 |
| （A） | 16 | 某一系統的能量轉換效率為80%，其損失功率是800瓦特，則該系統的輸出功率是多少瓦特? （A）3200W （B）2000W （C）1600W （D）500W |
| (B) | 17 | 右圖所示之電路平衡時，下列何者正確 (A)Cx=R2R1C3 (B)Cx=R1R2C3 (C)Rx=R1R2R3 (D)Rx=R1R3R2。 |
| （D） | 18 | 有一個RC串聯直流電路，電容無佔能，在t=0秒時，將直流電壓源10V投入，則下列何者為電容的電壓波形? （A）0V （B）10V （C）10e-tV （D）10(1-e-t)V |
| (C) | 19 | 某三相220V電源，供給三相平衡負載。若負載為1730W，功率因數(PF) =0.9，則負載線電流為 (A)8.7A (B)15A (C)5A (D)10A。 |
| （B） | 20 | 將二只額定功率分別為10W、50W的10Ω電阻串聯在一起，則串聯後所能承受的大額定功率為（A）10W （B）20W（C）100W （D）120W |
| (B) | 21 | 台北101大樓有一部高速電梯重800kg，在20秒上升150公尺。若此電梯以電動機為動力，則此電動機輸出功率至少為多少？ (A)5.8kW (B)58.8kW (C)19.6kW (D)49kW。 |
| （C） | 22 | 交流電壓V(t)＝Vmsin（314t＋60∘）V，交流電流i(t)＝Imcos（314t-30∘）A，則V(t)與i(t)之相位為（A）V(t)超前i(t)90∘（B）V(t)超前i(t)30∘（C）V(t)與i(t)同相（D）V(t)超前i(t)60∘ |
| (D) | 23 | 有關應用戴維寧定理求等效電阻時，下列何者正確？ (A) 電壓源、電流源皆斷路 (B)電壓源、電流源皆短路 (C)電壓源開路，電流源短路 (D)電壓源短路，電流源開路。 |
| （B） | 24 | 如右圖電路所示，開關S在t=0開啟前已 閉合很久，求開關S開啟瞬間Vc（0+）及iL（0+）之值？ （A）0V，2A （B）2V，0A （C）2V，2A （D）0V，0A |
| （D） | 25 | 一3馬力，220V電動機，若滿載輸入功率為2632W，其效率為若干? (A)82% (B)78% (C)75% (D)85%。 |

台灣自來水公司97年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士操作類

專業科目：基本電學

| （D） | 26 | 如右圖，欲使負載電阻RL獲得最大功率，則RL的值應為？ （A）2Ω （B）4Ω （C）8Ω （D）1Ω |
| --- | --- | --- |
| (B) | 27 | 以空氣為介質電容器，每極板間距離為2mm，各極板面積均為600cm2，求電容值等於多少pF？(A)132.7 (B)265.5 (C)26.55 (D)13.27。 |
| （B） | 28 | 有一個正10X10-6庫侖的點電荷，距其10公尺遠的電場強度為多少牛頓/庫侖？（A）9X103 （B）9X102 （C）9X10 （D）9【註:1/(4πε)= 9X109】 |
| (D) | 29 | 有一負載消耗功率為100KW，無效功率為1003kVAR。如欲將其功率因數提高為0.8時，應加裝電容器之容量為 (A)68.2 (B)78.2 (C)88.2 (D)98.2 (kVAR)。 |
| （B） | 30 | 右圖電路中，2Ω電阻所通過之電流為 （A）1A （B）-1A （C）2A （D）-2A |
| (C) | 31 | 如右圖，一電阻器與一電容器並聯後接到一單頻率正弦波電源，電源之角速度為100rad/sec，電壓均方根值100V，供給電流均方根值20A，電容器之電流均方根值102。下列有關電容敘述，何種正確？ (A) 電流均方根值為(20-102)A (B)電容量為1.4 F (C)無效功率絕對值為1410VAR (D)電容量為5Ω。 |
| （B） | 32 | 如右圖所示電路，求電流I=? （A）12A （B）4A （C）6A （D）3A |
| (C) | 33 | 右下圖為R-C充電暫態電路的電壓變化曲線圖，假設電容值固定不變，下列哪一曲線電阻值為最大？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)以上皆是。 |
| （A） | 34 | 材質均勻的導線，在恆溫時，其電導值與導線的（A）長度成反比，截面積成正比 （B）長度成正比，截面積成反比（C）長度成正比，截面積成正比 （D）長度成反比，截面積成反比 |
| (D) | 35 | 弳度量中的1弳約為多少度？(A)1 (B)27.7 (C)37.7 (D)57.7。 |
| （D） | 36 | 如右下圖所示，兩個DCV表分別為，DCV1（滿刻度100V，內阻10kΩ）及DC2V1（滿刻度150V，內阻20kΩ），則最大可測直流電壓Vab為：（A）100V（B）125V（C）250V（D）225V |
| (B) | 37 | 某一電路中有A及B兩個相同電感值之電感器， 若流過A電感器的電流為流過B電感器的電流的 2倍，試問B電感器儲存能量為B電感器儲存能量的幾倍？ (A)二分之一倍 (B)四分之一倍 (C)二倍 (D)四倍。 全一張 （背面） |
| （B） | 38 | 如右圖，若b為ac的中心抽頭，而Lac=8H，則Lab= （A）1H （B）2H （C）4H （D）8H |
| (A) | 39 | 右圖所示電容器其電容量及誤差為 (A)66x104pF±20% (B) 66x104uF±20% (C)66x104pF±10% (D) 66x104uF±10%。 |
| （D） | 40 | 如右圖，求E2在R2上所產生之壓降為何? （A）-4V （B）10V （C）-3V （D）16V |
| (A) | 41 | 將電壓v(t)=100sin(314t+600)伏特加在負載上，若總電流i(t)=5cos x(314t+300)安培，則此負載可能為 (A)R-C串聯 (B)R-L串聯 (C)R-L並聯 (D)以上皆是。 |
| （A） | 42 | 右圖之電路中，若電流表的讀值為4A，則ab間的電壓為 （A）96V （B）120V （C）80V （D）40V |
| (D) | 43 | 以兩瓦特表測平衡三相功率時，若其中依功率計讀值為零時，該電路之功率因數為 (A)0.866 (B)1 (C)0 (D)0.5。 |
| （A） | 44 | 有一交流電壓v(t)=100sin(377t)V，則此電壓的頻率及正半週平均值分別為（A）60Hz 及63.7V （B）60Hz 及70.7V （C）120Hz 及63.7V （D）120Hz 及70.7V |
| (D) | 45 | Δ−Υ接電路，若線電壓為2003V，負載每相阻抗為4+j3 Ω，則此電路線電流為 (A)20 (B)203 (C)403 (D)40 A。 |
| （C） | 46 | 右圖的I＝5∠0∘則電源頻率約為 （A）796HZ （B）1523 HZ（C）2500 HZ（D3000 HZ |
| (D) | 47 | 下列有關理想電流源的特性敘述，何者正確？ (A)電壓保持恆定值 (B)輸出呈電容性 (C) 電源內阻為零 (D)電源內阻無限大。 |
| （C） | 48 | 若100V電壓施加於1μF的空氣介質電容器，若改用εr=8之玻璃介質，則電荷量增為原來的幾倍？ （A）1倍 （B）4倍 （C）8倍 （D）64倍 |
| (A) | 49 | 單位正電荷在電場中所受之力，稱之為 (A)電場強度 (B)電場密度 (C)電壓梯度 (D)介質強度。 |
| （A） | 50 | 右圖為電阻與電感之串聯電路，開關切在“c“切至 位置“b“起 ，流經電感的電感的電流i(t)之暫態為何？ （A）i(t)=ER(1-e-RLt) （B）i(t)=ERe-RLt （C）i(t)=ER(1-e-LRt) （D）i(t)=ERe-LRt |