A

台灣省自來水公司95年度評價職位人員甄試試題

全一張

（正面）

解答

類別：技術士化驗類

專業科目：高中（職）分析化學及檢驗室操作需知    座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選

作答者，該題不予計分。

（二）本科目共50題，每題2分，限用原子筆或鋼筆於試卷上作答，

於本試題上作答或用鉛筆作答均不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

| （C） | 1 |  | 在中性溶液中，以硝酸銀溶液滴定水中的氯離子，在滴定終點時，多餘的硝酸銀與指示劑鉻酸鉀生成何種顏色的鉻酸銀沉澱？ （A）黃色 （B）藍色 （C）紅色 （D）綠色 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （A） | 2 |  | 下列何種條件會增加食鹽在水中的溶解度？ (A)昇高溫度 (B)降低溫度 (C)研磨成細粉 (D)攪拌 |  |
| （C） | 3 |  | 下列有關「1 ppb」的敘述何項正確？ (A) 每公升溶液中含1克的溶質 (B)每公升溶液中含1毫克的溶質 (C)每公升溶液中含1微克的溶質 (D)以上皆非 |  |
| （D） | 4 |  | 下列溶液何者呈橙紅色？ (A)K2CrO4溶於純水中 (B)K2CrO4溶於強鹼溶液中 (C)K2Cr2O7溶於強鹼溶液中 (D)K2Cr2O7溶於強酸溶液中 |  |
| （A） | 5 |  | 下列各含氧酸氧化力強弱之比較何者正確？ (A)HClO＞HClO2＞HClO3＞HClO4 (B)HClO2＞HClO3＞HClO4＞HClO (C)HClO3＞HClO4＞HClO＞HClO2 (D)HClO4＞HClO3＞HClO2＞HClO |  |
| （B） | 6 |  | 下列何者是25℃純水之離子積常數？ (A)10-7 (B)10-14 (C)55.5 (D)1.80×10-16 |  |
| (D) | 7 |  | 下列何者為單質子酸？ (A)H3PO4 (B)H2CO3 (C)H2SO4 (D)H3PO2 |  |
| (C) | 8 |  | 一未知濃度之鹼液50mL，以0.1N之鹽酸滴定，加入65mL後發現酸過量，再以0.5N之氫氧化鈉反滴定，加入氫氧化鈉5mL後，始達到當量點，試求此未知溶液的當量濃度？ (A)0.16N (B)0.12N (C)0.08N (D)0.04N |  |
| (A) | 9 |  | 下列有關鹽類的敘述何者有誤？ (A)所有鹽類均易溶於水，故不宜置於潮濕處保存 (B)利用酸鹼中和反應，或金屬與酸作用，可產生鹽類 (C)鹽類為金屬離子與非金屬離子所結合成的化合物 (D)硫酸鈣(CaSO4)、氯化鈉(NaCl)與碳酸鈣(CaCO3)等均屬於鹽類 |  |
| (A) | 10 |  | 比重1.84﹪的98﹪H2SO4 10mL，欲中和完全，須取1N的NaOH若干mL？ (A)367 (B)734 (C)1468 (D)2936 |  |
| (B) | 11 |  | 有關酸鹼滴定實驗的敘述，何者正確？ (A)加入指示劑量的多寡，不會影響滴定的結果 (B)達到滴定終點時，溶液不一定呈中性 (C)達到滴定終點時，酸的莫耳數等於鹼的莫耳數 (D)不論待測溶液的性質如何，為了安全，滴定液的濃度愈稀愈好 |  |
| （B） | 12 |  | 500mL的水中含有0.01公克CaCO3，其濃度為若干ppm？ (A)10 (B)20 (C)30 (D)40 |  |
| (B) | 13 |  | 由0.10M NH3水溶液及0.10M NH4NO3水溶液所構成之緩衝溶液，其pH值為何？(該溫度下Kb=2×10-5， log102=0.3010) (A)10.8 (B)9.3 (C)7.0 (D)4.7 |  |
| （C） | 14 |  | H2(g)+I2(g) 2HI(g)，於450℃時其K=50，試問其逆反應之平衡常數(K)為若干？ → ← (A)0.50 (B)0.20 (C)0.02 (D)0.01 |  |
| （B） | 15 |  | 下列有關反應式2CrO42-+2H+=Cr2O72-+H2O之反應方向之敘述何者正確？ (A)加入NaOH時，反應向右進行 (B)加入HCl時，反應向右進行 (C)增加Cr2O72-之濃度，反應向右進行 (D)減少CrO42-之濃度，反應向右進行 |  |
| （A） | 16 |  | Cr2O72-+C2O42-+H+→Cr3++CO2+H2O此反應平衡後所有生成物及反應物的總莫耳數為何？ (A)33 (B)26 (C)21 (D)12 |  |
| （B） | 17 |  | 下列何者為H2O的共軛酸？ (A)H2O (B)H3+O (C)OH- (D)H+ |  |
| （D） | 18 |  | 在弱酸與強鹼滴定過程中宜選用何種指示劑？ (A)甲基藍 (B)甲基橙 (C)甲基紅 (D)酚酉太 |  |
| （A） | 19 |  | 標定NaOH的標準濃度，可用下列何種標定液？ (A)鄰苯二甲酸氫鉀 (B)高錳酸鉀 (C)草酸 (D)濃硝酸 |  |
| （送分） | 20 |  | 0.175M的某弱酸若其〔H+〕=3.02×10-4，請問Ka=？ (A)1.7×10-3 (B)7.5×10-5 (C)5.2×20-7 (D)9.1×10-8 |  |
| （D） | 21 |  | 將純氫氧化鈉晶體4.0公克，投入一不知濃度的硫酸水溶液50.0毫升中，恰好中和，該硫酸的當量濃度為若干?( Na=23， O=16， H=1) (A)5.0N (B)4.0N (C)3.0N (D)2.0N |  |
| （C） | 22 |  | 下列何者不為膠體溶液？ (A)豆漿 (B)鮮奶 (C)鹽水 (D)果凍 |  |
| （C） | 23 |  | 下列何種反應速率最快？ (A)氧化還原反應 (B)沉澱反應 (C)中和反應 (D)錯離子反應 |  |
| （D） | 24 |  | CaCl2在下列何種溶劑中的溶解度最大？ (A)CCl4 (B)CH3OH (C)C6H6 (D)H2O |  |
| （C） | 25 |  | 下列何種離子在水溶液中沒有顏色？ (A)Cr2O72- (B)Cu2+ (C)NO3- (D)MnO4- |  |
| （B） |  | 26 | 各項品質管制圖之製作，至少取前一年最後幾個品管分析數據製作？ (A)10個 (B)15個 (C)20個 (D)25個 |  |
| (B) |  | 27 | 檢測pH值時，須執行下列那一項品管分析？ (A)空白樣品分析 (B)重複樣品分析 (C)查核樣品分析 (D)添加樣品分析 |  |
| (C) |  | 28 | 下列敘述何者不正確？ (A)一般添加於樣品中待測物標準品濃度應為原樣品中待物濃度之1至5倍 (B)添加樣品應以高濃度小體積方式添加 (C)添加樣品可省略前處理步驟，僅分析步驟與待測樣品相同 (D)添加樣品與待測樣品依相同之前處理及分析步驟執行檢測 |  |
| (A) |  | 29 | 在檢驗室中將不含待測物之試劑水、溶劑、吸收液、稀釋水、置入與盛裝待測樣品相同之採樣容器內，將瓶蓋旋緊攜至採樣地點，但在現場不開封。此種樣品稱為： (A)運送空白樣品 (B)野外(現場)空白樣品 (C)方法空白樣品 (D)設備空白樣品 |  |
| (A) |  | 30 | 餘氯樣品最長保存期限： (A)立刻分析 (B)6小時 (C)8小時 (D)24小時 |  |
| (B) |  | 31 | 下列何種品質管制圖沒有警告下限值？ (A)查核樣品分析 (B)重複樣品分析 (C)添加樣品分析 (D)以上皆非 |  |
| (B) |  | 32 | 定容器皿校正法係將容器含容的水量或移轉的水量，以重量法測定後，將之換算為何種水溫時的體積？ (A)15℃ (B)20℃ (C)25℃ (D)30℃ |  |
| (D) |  | 33 | 對有機分析用容器，當有機殘餘物留在容器內時，須以下列何種溶液清洗之？ (A)30％硝酸溶液 (B)30％鹽酸溶液 (C)30％丙酮溶液 (D)最終使用之溶劑 |  |
| (B) |  | 34 | 下列有關方法偵測極限(MDL)測定步驟中預估MDL方式，何者有誤？ (A)可產生相當於儀器訊噪比(S/N)為2.5至5.0之待測物濃度 (B)待測物於試劑水、適當溶劑或基質中，儀器重複測定值之標準偏差的5倍濃度 (C)待測物檢量線於低濃度時，斜率呈明顯變化之濃度 (D)已知相當於儀器偵測極限(IDL)濃度值 |  |
| (B) |  | 35 | 分析水中農藥的儀器是： (A)原子吸收光譜儀(AA) (B)氣相層析儀(GC) (C)離子層析儀(IC) (D)感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP) |  |
| (B) |  | 36 | 導電度計之校正，所使用之標準導電度溶液是： (A)0.001N氯化鉀溶液 (B)0.01N氯化鉀溶液 (C)0.001N氯化鈉 (D)0.01N氯化鈉 |  |
| (B) |  | 37 | 以鉑鈷視覺比色法檢測色度應同時作那一項記錄？ (A)記錄水溫 (B)記錄pH值 (C)記錄氣溫 (D)以上皆是 |  |
| (D) |  | 38 | 0.00250的有效位數為幾位？ (A)6位 (B)5位 (C)4位 (D)3位 |  |
| (C) |  | 39 | 在微生物實驗室中，最常用來擦拭實驗檯面的酒精水溶液濃度為何？ (A)100％ (B)90％ (C)70％ (D)60％ |  |
| (C) |  | 40 | 通常檢測水中總菌落數的混合稀釋法所使用之瓊脂培養基以滅菌釜滅菌時，滅菌釜中壓力15 lb/in2，滅菌15分鐘，溫度為： (A)72℃ (B)105℃ (C)121℃ (D)172℃ |  |
| (C) |  | 41 | 微生物樣品在4℃時，保存期限為多久？ (A)8小時 (B)12小時 (C)24小時 (D)48小時 |  |
| (D) |  | 42 | 以混合稀釋法檢測水中總菌落數時，應選擇培養皿中菌落數目在何種範圍之間的培養皿計算？ (A)20至80 (B)30至100 (C)50至200 (D)30至300 |  |
| (B) |  | 43 | 以濾膜法檢測水中大腸桿菌群，所使用之濾膜平均孔隙直徑為何？ (A)0.22µm (B)0.45µm (C)0.65µm (D)1.2µm |  |
| (D) |  | 44 | 乾熱法滅菌時，待滅菌之玻璃器皿放置於金屬容器中，滅菌溫度為170℃，滅菌時間不可少於分鐘？ (A)30分鐘 (B)60分鐘 (C)90分鐘 (D)120分鐘 |  |
| (C) |  | 45 | 以混合稀釋法檢驗水中總菌落數時，培養溫度為多少？ (A)40℃ (B)37℃ (C)35℃ (D)33℃ |  |
| (D) |  | 46 | 以混合稀釋法檢驗水中總菌落數時，檢驗結果之單位如何表示？ (A)MPN/100mL (B)CFU/100mL (C)MPN/mL (D)CFU/mL |  |
| (A) |  | 47 | 大腸桿菌群細菌在含有乳糖的 Endo 培養基上，於35±1℃培養24±2小時所產生具金屬光澤之菌落為什麼顏色？ (A)紅色色系 (B)黃色色系 (C)藍色色系 (D)綠色色系 |  |
| (D) |  | 48 | 下列何者非微生物實驗中常用的滅菌裝置？ (A)高溫乾熱烘箱 (B)滅菌釜 (C)紫外燈 (D)以上皆非 |  |
| (B) |  | 49 | 培養基培養細菌後應如何處理？ (A)加熱融化後加水稀釋直接倒入水槽 (B)滅菌後棄置 (C)依一般廢棄物處理 (D)廚餘回收 |  |
| (D) |  | 50 | 採微生物檢測之水樣時，水樣若含有餘氯時，無菌容器中應加入何種去氯劑？ (A)稀硫酸 (B)氯化鈉 (C)氫氧化鈉 (D)硫代硫酸鈉 |  |